附件：

山西省医院感染管理质量考核评价细则

山西省卫生与计划生育委员会

二〇一五年九月

目       录

第一部分：综合部分

一.医院建筑布局....................................................................1

二.医院感染管理组织和制度 .........................................................1

三.医院感染会议及培训..............................................................1

四.手卫生..........................................................................1

五.环境清洁、消毒与监测............................................................2

六.多重耐药菌医院感染预防与控制....................................................2

七.职业安全与防护..................................................................2

八.医院感染病例监测................................................................3

九.重点部位感染的预防与控制........................................................3

十.医院感染暴发报告与预案..........................................................3

十一.一次性使用医疗器械、消毒药械管理................................................4

十二.医疗废物管理....................................................................4

第二部分：部门管理

一.手术部（室）...................................................................4

二.重症医学科 ....................................................................6

三.血液透析中心（室）.............................................................8

四.口腔科 .......................................................................10

五．内镜室 ......................................................................12

六.消毒供应中心..................................................................13

七．产房、人流室.................................................................15

八．新生儿病室...................................................................16

九．导管室.......................................................................18

十.洗衣房........................................................................19

十一.感染性疾病科..................................................................21

十二．临床实验室...................................................................22

十三．母婴同室.....................................................................23

十四．病房管理.....................................................................24

十五．针灸科.......................................................................25

十六.治疗室、处置室、换药室、注射室................................................26

| 项 目 | 评价要点 |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：综合部分 |  |  |  |  | 290 |  |  |
| 一.医院建筑布局 （20分） | 1.医院建筑布局应符合医院感染管理和环境卫生学要求。 |  |  |  | 6 | 现场查看，一处不达标扣1分 |  |
|  | 2.根据《医院隔离技术规范》要求，每一病区末端设一间或多间隔离病室。 |  |  |  | 7 | 现场查看，一处不达标扣1分 |  |
|  | 3.医院感染管理部门参与医院新建、改建、扩建项目的建筑和卫生学审核并记录存档。 |  |  |  | 7 | 查阅资料，未参与不得分，无记录扣2分 |  |
| 二.医院感染管理组织和制度 （30分） | 1.建立医院感染管理的院科三级管理组织，100张以上床位的医院应设立医院感染管理委员会及独立的医院感染管理科。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，组织机构不健全不得分 |  |
|  | 2.医院感染三级管理组织职责明确，制度健全并落实。 |  |  |  | 10 | 查阅资料，一项做不到扣2分 |  |
|  | 3.医院感染管理人员配置：每250张床位至少配备1名专职人员；部门负责人应具备中级以上职称。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，人员配置一项不符合要求扣2分 |  |
|  | 4.医院感染管理制度完善，并能根据国家相关规范及时修订，内容与实际工作相符。 |  |  |  | 10 | 查阅资料，一项做不到扣1分 |  |
| 三.医院感染会议及培训（20分） | 1.医院感染管理委员会每年至少召开两次工作会议，必要时随时召开，有会议记录或会议简报。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，未按要求召开或记录不真实不得分 |  |
|  | 2.对各类人员进行传染病防控知识、疫情报告及医院感染管理知识的培训。 |  |  |  | 15 | 查阅资料，无培训不得分。资料不完整扣3分，一项培训不到位扣2分 |  |
| - 手卫生 （20分） | 1.全院手卫生设施及用品完善，设施和用品符合规范要求，重点部门应配备非手触式水龙头。 |  |  |  | 6 | 现场查看，一处做不到扣0.5分 |  |
|  | 2.开展手卫生依从性管理，职能部门履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  |  | 7 | 查看医务、护理、院感等职能部门相关资料，一部门无记录扣2分无持续改进扣1分 |  |
|  | 3.医务人员知晓手卫生知识，手卫生方法正确。 |  |  |  | 7 | 现场查看，提问，一人做不到或不知晓扣1分 |  |
| 项 目 | 评价要点 |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 五．环境清洁、消毒与监测 （30分） | 1.有院科两级对环境清洁消毒执行情况的督导检查，有分析、汇总及改进措施，体现可持续改进。 |  |  |  | 10 | 查阅资料，一部门无记录扣3分，无持续改进扣5分 |  |
|  | - 环境清洁消毒的方法和用品符合有关规范要求。 |  |  |  | 10 | 现场查看，提问，一处不符合要求或一人回答不正确扣1分 |  |
|  | 3.清洁、消毒效果监测符合相关要求，监测结果不合格有反馈。 |  |  |  | 10 | 查阅资料，监测不符合要求或一次监测不合格无反馈扣2分，无改进措施及效果评价扣 2分 |  |
| 六.多重耐药菌医院感染预防与控制（30分） | 1.有多重耐药菌感染预防与控制措施（手卫生、隔离、无菌操作、环境清洁与消毒措施等），并落实到位。 |  |  |  | 5 | 查看执行情况，一项措施执行不到位扣1分 |  |
|  | 2.有临床科室、微生物实验室或检验、医院感染管理等部门在多重耐药菌管理方面的协作机制，有牵头部门，各部门职责、分工明确。 |  |  |  | 5 | 查看资料，无协作机制不得分，没有牵头部门、分工不明确、职责不清楚各扣1分 |  |
|  | 3.有职能部门（医务、护理、院感等）对多重耐药菌医院感染情况的监督检查,根据监管情况采取相应改进措施。 |  |  |  | 5 | 查看检查记录，无记录扣2分；缺一部门记录扣1分、有问题无改进措施扣1分 |  |
|  | 4.医院信息系统能保证多重耐药菌检出信息快捷获得。 |  |  |  | 5 | 查看信息获得渠道，不能及时获得信息不得分 |  |
|  | 5.医院定期为临床提供细菌耐药趋势及其药敏情况。 |  |  |  | 5 | 查阅资料 ，无定期报告不得分 |  |
|  | 6.医院定期对多重耐药菌感染病例进行分析、反馈。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，缺一项扣2分 |  |
| 七.职业安全与防护 （20分） | 1.医院为职工提供必要的安全防护设施，提供合格、充足的防护用品。 |  |  |  | 10 | 查看防护设施和用品的配备，配备不全或不能满足工作需要扣2分 |  |
|  | 2.对职业暴露进行监测，有职业暴露处理预案，定期随访、汇总、分析、反馈。 |  |  |  | 10 | 查阅资料，无监测不得分。无措施、分析、反馈各扣2分 |  |
| 项 目 | 评价要点 |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 八.医院感染病例监测 （30分） | 1.有医院感染病例监测计划,开展全院综合性监测和目标性监测，监测项目符合规范要求。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，无监测计划扣3分，监测项目每缺一项扣1分 |  |
|  | 2.每年开展医院感染现患率调查,调查方法规范。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，未调查不得分。调查方法不符合要求、无分析、无反馈各扣2分 |  |
|  | 3.医院感染管理科对医院感染病例进行核实。 |  |  |  | 5 | 现场询问，未核实不得分 |  |
|  | 4.医院信息系统能够提供医院感染相关信息支持。 |  |  |  | 5 | 现场查看，不能提供信息支持不得分 |  |
|  | 5.院、科两级定期对医院感染病例监测资料进行分析，医院感染管理部门定期反馈。 |  |  |  | 5 | 查阅资料，院、科两级无分析不得分，院感科无定期反馈扣2分 |  |
|  | 6.有重症医学科导管相关性血流感染（CRBSI）千日感染率、呼吸机相关肺炎(VAP)千日感染率、导尿管相关尿路感染(UTI)千日感染率的检测统计。 |  |  |  | 5 | 查看资料，数据不真实不得分。感染率计算方法不正确扣2分 |  |
| 九.重点部位感染的预防与控制（20分） | 1.医护人员掌握、落实手术部位感染、呼吸机相关肺炎、导尿管相关尿路感染、导管相关血流感染等重点部位的感染防控要点。 |  |  |  | 10 | 现场查看，提问，一项不符合要求或一人回答不正确扣2分 |  |
|  | 2.院、科两级定期对重点部位感染进行汇总、分析（手术部位感染按手术风险评估类别进行统计），医院感染管理部门定期反馈。 |  |  |  | 10 | 查阅资料，院、科无分析各扣2分，院感科无定期反馈扣2分 |  |
| 十.医院感染暴发报告与预案 （30分） | 1.有医院感染暴发的处置预案并定期演练。 |  |  |  | 7 | 查阅资料，无预案不得分；预案无实用性和操作性扣2分；未定期演练扣2分 |  |
|  | 2.医务人员熟知医院感染暴发概念及处置的相关内容。 |  |  |  | 8 | 提问，一人不知晓扣1分 |  |
|  | 3.按《医院感染暴发报告及处置管理规范》要求进行医院感染暴发报告，并制订报告医院流程。 |  |  |  | 8 | 查阅资料，瞒报、缓报不得分，报告时限不符合要求扣5分 |  |
|  | 4.医院感染聚集性发生或暴发时能及时发现、调查、控制，控制后有终结调查报告。 |  |  |  | 7 | 查阅资料，无调查报告不得分 一项做不到扣2分 |  |
| 项 目 | 评价要点 |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 十一.一次性使用医疗器械、消毒药械管理（20分） | 1.医院使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具符合国家有关规定。 |  |  |  | 7 | 现场查看，一项不达标不得分 |  |
|  | 2.医院感染管理部门应对新进一次性使用医疗器械、消毒药械相关证明进行审核。 |  |  |  | 6 | 抽查资料，无审核不得分，每发现1件未审核扣1分 |  |
|  | 3.一次性使用无菌医疗用品和消毒药械的存放、使用及用后处理符合要求。 |  |  |  | 7 | 实地查看，一项不符合要求扣1分，重复使用扣5分 |  |
| 十二.医疗废物管理（20分） | 1.有针对医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急预案。 |  |  |  | 4 | 查阅资料，无预案不得分 |  |
|  | 2.医疗废物收集容器、运送工具、防护用品等符合要求。 |  |  |  | 5 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
|  | 3.医疗废物暂存处设置、设备、设施符合要求。 |  |  |  | 5 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
|  | 4.相关人员掌握并落实医疗废物分类收集、运送、暂存、安全防护等措施。 |  |  |  | 6 | 现场查看，提问，一项做不到或一人不知晓扣1分 |  |
| 第二部分：部门管理 |  |  |  |  | 710 |  |  |
| 一.手术部（室） |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)建筑布局（9分） |  | 1.布局合理、分区明确、标识清楚，符合功能流程合理、洁污区域分开的基本原则。 |  |  | 5 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
|  |  | 2设普通手术间和隔离手术间，隔离手术间应设在限制区入口处。建有洁净部的手术室应设有洁净手术间和负压手术间，负压手术间应设在限制区的一端，自成区域，并设缓冲间。每个手术间设置1张手术台。 |  |  | 4 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
| (二)组织管理与制度建设 （7分） |  | 1.科室院感管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  | 2 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  | 3 | 查阅资料，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| 项 目 |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| - 环境及人员管理 - （9分） |  | 1.手术间内部设施、温度、湿度、静压差等符合环境卫生学和医院感染管理基本要求。 |  |  | 3 | 现场查看,查阅资料,一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  | 2.严格限制非手术人员进入手术室。 |  |  | 3 | 现场查看,发现一名与本手术无关人员进入扣1分 |  |
|  |  | 3.正确实施空气质量控制、环境和医疗设备的清洁。手术室工作区域每24小时清洁消毒一次。连台手术之间、当天手术全部完成后，对手术间进行清洁和消毒处理。 |  |  | 3 | 现场查看,查阅资料,一项做不到扣1分 |  |
| (四)无菌技术与患者安全（17分） |  | 1.一次性使用无菌物品存放及使用符合规范要求。 |  |  | 2 | 现场查看,一项不符合要求不得分 |  |
|  |  | 2.手术使用的无菌医疗器械和敷料等用品符合标准要求，使用者知晓各项标识的含义。 |  |  | 3 | 现场查看,提问,一项不合格不得分,一人回答不正确扣0.5分 |  |
|  |  | 3.正确进行手术部位及环境的清洁与消毒。 |  |  | 3 | 现场查看,一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 4.医务人员实施手术过程中必须遵守无菌技术原则。 |  |  | 6 | 现场查看,提问,一人做不到或不知晓各扣1分 |  |
|  |  | 5.定期对手术部位感染相关因素进行分析。 |  |  | 3 | 查阅资料,未进行分析不得分 |  |
| (五)手卫生（5分） |  | 1.外科手消毒设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。 |  |  | 2 | 现场查看,一处不达标扣0.5分 |  |
|  |  | 2.医务人员外科手消毒正确率达100%。 |  |  | 3 | 现场查看提问，一人做不到扣1分 |  |
| - 职业安全防护 - （3分） |  | 配备必要的防护设施和用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  |  | 3 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| - 环境消毒与监测 - （4分） |  | 1.按要求进行空气、物表清洁与消毒，用品及方法符合相关规范要求。 |  |  | 2 | 现场查看，提问，一项达不到要求或一人回答不正确扣0.5分 |  |
|  |  | 2、每季度进行空气及医务人员手消毒效果监测，监测结果超标时应进行追踪。当怀疑医院感染暴发与环境或医务人员手卫生污染有关时，应及时进行监测，并进行相应致病性微生物的检测。 |  |  | 2 | 查阅资料，提问，一项做不到或一人回答不正确扣0.5分 |  |
| 项 目 |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| - 医疗废物管理（2） |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| - 持续质量改进 - （4分） |  | 1.科室质量管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施，有记录。 |  |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣1分，无改进措施扣1分 |  |
|  |  | 2.职能部门（医务、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整；洁净手术部按国标要求的检验周期进行检测，并有检测记录或报告。 |  |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一个部门未履职扣1分 |  |
| 二.重症医学科 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 （7分） |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  | 2 | 查阅资料,小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  | 3 | 查阅资料,每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  |  | 2 | 查阅资料,提问,无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| (二)布局流程（5分） |  | 1.布局流程合理，标识清楚。医疗区、医疗辅助用房区、污物处理区和医务人员生活区等相对独立。 |  |  | 2 | 现场检查,一处不合理扣0.5分 |  |
|  |  | 2.最少配备一个单间，使用面积不少于18平方米；多人间每床使用面积不少于15平方米，床间距>1米。 |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| (三)环境管理（6分） |  | 1.有空气净化措施。室内通风、采光良好。医疗区域内的温度应维持在（24±1.5）℃左右，空气消毒设备或空气洁净系统运转良好。 |  |  | 3 | 现场查看，无空气净化措施或消毒设备达不到消毒效果不得分；通风、采光、温度一项不达标扣0.5分 |  |
|  |  | 2.有环境卫生及仪器设备保洁、消毒措施，并落实。 |  |  | 3 | 现场查看，提问，无措施不得分，一项措施落实不到位扣1分，一人未掌握扣0.5分 |  |
| 项 目 |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (四)人员管理（7分） |  | 1.工作人员进入ICU穿清洁工作服，洗手或手消毒，患有呼吸道感染、腹泻等感染性疾病的医务人员应避免直接接触患者。 |  |  | 1 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
|  |  | 2.感染病人和非感染病人分开安置，对感染患者依据其传染途径实施相应的隔离措施。 |  |  | 2 | 现场查看，安置不符合要求不得分；隔离措施实施不到位一例扣0.5分 |  |
|  |  | 3.对多重耐药菌感染病人执行严格的隔离措施，隔离标识清楚，隔离措施到位。 |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 4.限制探视人数。探视者有呼吸道感染症状不得探视，进入病室进行手卫生、更衣，必要时戴口罩。 |  |  | 1 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| (五)手卫生管理（6分） |  | 1.配备非手触式洗手设施，安置位置便于工作人员洗手，手消毒装置每床1套，有手卫生的宣教、图示。 |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 2.医务人员手卫生依从率≥95%，正确率100﹪。 |  |  | 3 | 现场查看，一项达不到要求扣1分 |  |
| (六)重点部位医院感染管理（10分） |  | 1.医护人员掌握并落实呼吸机相关肺炎、导尿管相关尿路感染、导管相关血流感染防控工作要点。 |  |  | 7 | 现场查看及提问，一项做不到扣2分 |  |
|  |  | 2.院科两级定期对重点部位医院感染进行汇总、分析，医院感染管理部门定期反馈。 |  |  | 3 | 查阅资料，无分析各扣1分，医院感染管理科无定期反馈扣1分 |  |
| (七)医院感染监测（8分） |  | 开展医院感染相关监测（发病率、重点部位及环境卫生学等监测） |  |  | 8 | 查阅资料，缺一项监测扣2分 |  |
| (八)医疗废物管理（2分） |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| (九)职业安全防护（2分） |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  |  | 2 | 现场查看，提问，配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| (十)医院感染暴发管理（3分） |  | 有医院感染暴发应急预案，定期演练。医院感染暴发报告符合要求。 |  |  | 3 | 查阅资料，无预案或瞒报不得分，未定期演练扣1分，报告不及时扣1分 |  |
| 项 目 |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (十一)质量控制与改进（4分） |  | 1.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施，有记录。 |  |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣1分，无改进措施扣1分 |  |
|  |  | 2.职能部门（医务、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一个部门未履职扣1分 |  |
| 三.血液透析中心（室） |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 (7分) |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  | 2 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  | 3 | 查阅资料，每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| (二)建筑布局(5分) |  | 1.血液透析中心（室）布局和流程合理，分区明确，标识清楚，符合功能流程和洁污分开的基本要求。 |  |  | 2 | 现场查看,一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  | 2.设有普通透析治疗间和隔离透析治疗间（区）。 |  |  | 2 | 现场查看,不符合要求不得分 |  |
|  |  | 3.每个血液透析单元的使用面积不少于3.2平方米。 |  |  | 1 | 现场查看,不符合要求不得分 |  |
| - 环境及物品管理 - （4分） |  | 1.室内通风、采光良好。医疗区域内的温度维持在（24±1.5）℃左右。 |  |  | 1 | 现场查看,一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  | - 有空气净化措施。使用空气消毒设备或空气洁净系统的运转良好。净化区域按相关标准要求开展检测并有检测记录或报告。 |  |  | 1 | 现场查看,措施不得力不得分，空气净化设备达不到消毒效果不得分 |  |
|  |  | 3.有环境卫生及仪器设备保洁、消毒措施，并落实。 |  |  | 2 | 现场查看,提问,无措施不得分。一项措施落实不到位扣1分，一人未掌握扣0.5分 |  |
| 项 目 |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| - 感染控制措施 - （20分） |  | 1.有医院感染紧急处理预案，并定期演练。 |  |  | 2 | 查阅资料,无预案不得分。未定期演练扣1分 |  |
|  |  | 2.一次性使用的无菌医疗用品不得重复使用。 |  |  | 2 | 现场检查,发现一件重复使用不得分 |  |
|  |  | 3.自体动静脉内瘘成形术应在达到手术标准的区域内进行。 |  |  | 2 | 现场查看,做不到不得分 |  |
|  |  | 4.患者使用的床单、被套、枕套等物品一人一用。 |  |  | 2 | 现场查看,做不到不得分 |  |
|  |  | 5.隔离透析治疗区（间）透析机、治疗车、物品不同传染病人专用，标识清楚；护理人员相对固定；护理乙肝和丙肝患者的护理人员不能同时照顾乙肝和丙肝抗原阴性的患者。 |  |  | 3 | 现场检查、查看护士排班表,做不到专用不得分；标识不清楚扣1分；护理人员未相对固定扣1分 |  |
|  |  | 6.A、B液配制桶清洁、消毒符合要求。 |  |  | 2 | 现场查看,一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 7.应对每台透析机进行编号，患者使用的透析机相对固定，并做好记录。 |  |  | 2 | 现场查看,一项做不到扣1分 |  |
|  |  | 8.透析患者传染病标志物检测符合要求。 |  |  | 3 | 查阅病历,一人做不到扣1分 |  |
|  |  | 9.患者传染病标志物转阳时，立即查找原因；对密切接触者进行相关检测。 |  |  | 2 | 查阅资料,一项做不到扣1分 |  |
| (五)医院感染暴发管理（3分） |  | 有医院感染暴发应急预案，定期演练。医院感染暴发报告符合要求。 |  |  | 3 | 查阅资料,无预案或瞒报不得分，未定期演练扣1分，报告不及时扣1分 |  |
| (六)手卫生管理（6分） |  | 1.配备非手触式洗手设施，安置位置便于工作人员洗手。手消毒装置每床1套。有手卫生的宣教、图示。 |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  | 2.医务人员严格执行手卫生规范。 |  |  | 3 | 现场查看，一项达不到要求扣1分 |  |
| (七)职业安全防护（4分） |  | 1.配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  |  | 2 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
|  |  | 2.定期对血液透析室医务人员进行乙肝和丙肝标志物监测。 |  |  | 2 | 查阅资料，一人做不到扣0.5分 |  |
| 项 目 |  | 评价要点 |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (八)医院感染监测（5分） |  | 1.科室有血液透析相关感染监测，对感染病例进行分析。 |  |  | 2 | 查阅资料，未监测不得分。无分析扣1分 |  |
|  |  | 2.透析用水、透析液和环境卫生学监测符合相关规范要求。 |  |  | 3 | 查阅资料，一项做不到扣1分 |  |
| - 质量控制与改进 - （4分） |  | 1.科室质量管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣1分，无改进措施扣1分 |  |
|  |  | 2.职能部门（医务、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| (十)医疗废物管理（2分） |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 四.口腔科 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 (7分) |  |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  | 2 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  | 3 | 查阅资料，每缺一项扣1分 |  |
|  |  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| (二)布局流程（5分） |  |  | 1.布局合理，分区明确，功能用房齐全。 |  | 1 | 现场查看，一处不达标扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.开展拔牙、口腔外伤缝合等项目时,设置口腔外科诊室。开展种植牙技术的符合《口腔种植技术管理规范》。 |  | 2 | 现场查看，一处不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 3.口腔器械未实行集中供应的应设有清洗消毒灭菌间，并符合消毒供应室管理相关规范。 |  | 2 | 现场查看，一处不符合要求扣1分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (三)感染控制措施（30分） |  |  | 1.进入患者口腔内的所有诊疗器械，根据诊疗需要和消毒灭菌原则，必须达到一人一用一消毒或灭菌，进行可能造成黏膜破损操作或接触血液的器械必须达到灭菌。 |  | 5 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 2.使用非独立包装的灭菌物品一经打开储存期限不得超过4小时。 |  | 3 | 现场查看，一件不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 3.一次性使用的医疗器械、器具符合国家有关规定，不得重复使用。 |  | 4 | 现场查看，发现一件不得分 |  |
|  |  |  | 4.凡接触患者体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。 |  | 3 | 现场查看，一件不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 5.落实防止手机回吸污染的措施。 |  | 3 | 现场查看，提问，无措施不得分，一人未执行或回答不正确扣1分 |  |
|  |  |  | 6.有针对患者拍片时预防感染的措施。 |  | 3 | 现场查看，无措施不得分，一次未执行扣1分 |  |
|  |  |  | 7.口腔器械清洗、消毒、灭菌、储存符合医院消毒供应中心管理相关规定。 |  | 6 | 现场查看，一项不符合要求扣2分 |  |
|  |  |  | 8.每日对牙科综合治疗台及其配套设施进行清洁、消毒；遇污染及时清洁、消毒。 |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
| (四)手卫生管理（8分） |  |  | 1.配备非手触式洗手设施，安置位置便于工作人员洗手。有手卫生的宣教、图示。 |  | 4 | 现场查看，一项不符合要求扣2分 |  |
|  |  |  | 2.为不同患者操作时更换手套，脱手套后进行手卫生。 |  | 4 | 现场查看，一次做不到扣2分 |  |
| (五)职业安全防护（4分） |  |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  | 4 | 现场查看，提问，配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| (六)质量控制与改进（4分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实、无改进措施各扣1分 |  |
|  |  |  | 2.职能部门（医务、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣0.5分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (七)医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 五．内镜室 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 (7分) |  |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  | 2 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  | 3 | 查阅资料，每缺一项扣1分 |  |
|  |  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| (二)布局流程(5分) |  |  | 1.布局合理，分区明确，标识清楚，符合功能流程和洁污分开的基本要求。 |  | 1 | 现场查看，一处不合理扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.不同部位内镜的诊疗工作分室进行，清洗、消毒设备分开使用。有流动水清洗设施。 |  | 2 | 现场查看，一处不合理扣1分 |  |
|  |  |  | 3.灭菌内镜的诊疗在达到手术标准的区域内进行。 |  | 2 | 现场查看，不符合要求不得分 |  |
| (三)感染控制措施（30分） |  |  | 1.进入人体无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔、室的内镜及附件，穿破黏膜的内镜附件，如活检钳、高频电刀等必须灭菌。 |  | 6 | 现场查看，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 2.进入人体消化道、呼吸道等与黏膜接触的内镜达到高水平消毒。 |  | 4 | 现场查看，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 3.耐高温的内镜及附件采用压力蒸汽灭菌。不耐高温的内镜，若无低温灭菌设备，可以使用化学消毒剂浸泡灭菌。 |  | 4 | 现场查看，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 4.内镜及附件的数量与医院规模和接诊病人数相适应。 |  | 4 | 实地查看，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 5.内镜及附件用后立即清洗、消毒或者灭菌。清洗、消毒、灭菌及储存方法符合相关标准要求。 |  | 6 | 现场查看，不能立即处理扣1分，清洗、消毒、灭菌一项不达标不得分，储存方法不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 6.消毒灭菌设备和消毒剂符合国家相关规定。 |  | 3 | 现场查看，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 7.有内镜清洗、消毒及灭菌的记录。 |  | 3 | 现场查看，一项记录不规范扣1分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| - 消毒灭菌效果监测 - (5分) |  |  | 1.消毒剂每日使用前进行浓度监测并记录。 |  | 1 | 查阅资料，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 2.每月进行使用中灭菌剂染菌量及内镜灭菌效果监测，每季度进行使用中消毒剂染菌量及内镜消毒效果生物学监测。监测方法符合相关规范要求，有相关检测记录或报告。 |  | 4 | 现场查看，缺一项监测或监测方法不正确各扣1分 |  |
| (五)手卫生管理（3分） |  |  | 1.配备非手触式洗手设施，安置位置便于工作人员洗手。有手卫生的宣教、图示。 |  | 1 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.为不同患者操作时应更换手套，脱手套后应进行手卫生。 |  | 2 | 现场查看，一次做不到扣1分 |  |
| (六)职业安全防护（4分） |  |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  | 4 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| (七)质量控制与改进（4分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣1分，无改进措施扣1分 |  |
|  |  |  | 2.职能部门（医务、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| (八)医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 六.消毒供应中心 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 (6分) |  |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  | 2 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  |  | 2.有本科室医院感染管理制度、工作职责、工作流程。 |  | 1 | 查阅资料，每缺一项扣1分 |  |
|  |  |  | 3.定期开展相关知识培训，工作人员知晓医院感染预防与控制工作制度、工作流程。 |  | 1 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
|  |  |  | 4.实施集中管理，建立与其相适应的管理体制，符合相关规范要求。 |  | 2 | 现场查看，做不到不得分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (二）布局流程（5分） |  |  | 1.消毒供应中心与医院的规模、任务和发展规划相适应，建筑符合要求。 |  | 2 | 现场查看，做不到不得分 |  |
|  |  |  | 2.建筑布局合理，工作区域划分符合要求。 |  | 3 | 现场查看，一处不合格扣1分 |  |
| （三）感染控制措施（28分） |  |  | 1.清洗消毒灭菌设备、设施与本机构开展的诊疗工作相匹配。 |  | 3 | 现场查看，一项不匹配扣1分 |  |
|  |  |  | 2.消毒剂、润滑剂、清洁剂等符合国家相关标准。根据器械的材质、污染物种类，选择适宜的清洁剂并正确使用。 |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 3.器械、用品的回收、清洗、消毒、检查、包装、灭菌、储存、发放等符合规范要求。快速压力灭菌器不得作为常规灭菌器使用。 |  | 14 | 现场查，一项不符合要求扣2分 |  |
|  |  |  | 4.物理、化学监测不合格物品不得发放，生物监测不合格时，召回上次生物监测合格以来所有尚未使用的灭菌物品。 |  | 4 | 现场查看，查阅资料，一项不符合要求不得分 |  |
|  |  |  | 5.外来器械和植入型器械应按照工作流程在本院进行灭菌后方可使用。植入型器械的放行应符合规范要求。 |  | 4 | 现场查看，查阅资料，一项不符合要求不得分 |  |
| - 消毒灭菌效果监测 - （10分） |  |  | 1.消毒、灭菌质量物理、化学、生物监测方法正确。 |  | 3 | 查阅资料，一项不符合要求不得分 |  |
|  |  |  | 2.每月至少随机抽检3-5个待灭菌包内全部物品的清洗质量，并记录。 |  | 3 | 查阅资料，一项不符合要求不得分 |  |
|  |  |  | 3.每季度进行消毒剂和消毒效果监测，每月进行灭菌剂和灭菌效果监测。清洗、消毒监测资料和记录的保存期≥6个月，灭菌质量监测资料和记录的保留期≥3年。消毒灭菌合格率应达到100%。 |  | 4 | 查阅资料，一项不符合要求扣1分 |  |
| (五)手卫生管理（2分） |  |  | 配备洗手设施。有手卫生的宣教、图示。接触清洁及灭菌物品前进行手卫生。 |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| (六)职业安全防护（3分） |  |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  | 3 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| (七)质量控制与改进（4分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣1分，无改进措施扣1分 |  |
|  |  |  | 2.职能部门（护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| (八)医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 七．产房、人流室 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 （6分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  | 2 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣1分 |  |
|  |  |  | 2.有本科室医院感管理制度、预防与控制措施及工作流程。 |  | 2 | 查阅资料，每缺一项扣1分 |  |
|  |  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染管理工作制度、预防与控制措施及履职要求。 |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| （二）布局流程（5分） |  |  | 1.布局合理、分区明确、标识清楚，符合功能流程合理和洁污区域分开的基本原则。 |  | 3 | 现场查看，一项不合格扣0.5分 |  |
|  |  |  | - 产房分设普通待产室、隔离待产室和产房，每间产房只能放置1张产床，每张产床使用面积不少于20 - 平方米。 |  | 2 | 现场查看，一处不合格扣0.5分 |  |
| - 感染控制措施 - （30分） |  |  | 1.严格限制非工作人员进入产房和人流室。 |  | 2 | 现场查看，发现一名无关人员进入扣1分 |  |
|  |  |  | 2.正确实施空气质量控制、环境和医疗设备的清洁与消毒，每24小时清洁消毒一次。连台接产之间和当天接产全部完成后，均要对产房进行清洁和消毒处理。 |  | 5 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
|  |  |  | 3.一次性使用无菌物品存放、使用及用后处理符合规范要求。 |  | 4 | 现场查看，一项不合格扣1分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
|  |  |  | 4.使用的无菌医疗器械和敷料等用品应达到国家标准要求，使用者知晓各项标识的含义。 |  | 5 | 现场查看，提问，达不到要求不得分，提问一人不知晓扣0.5分 |  |
|  |  |  | 5.消毒剂管理和使用符合相关规定。 |  | 4 | 现场查看，一项做不到扣2分 |  |
|  |  |  | 6.医务人员实施操作过程中必须遵守无菌技术原则，严格执行消毒灭菌制度。 |  | 10 | 现场查看，一人做不到扣2分 |  |
| - 手卫生 - （6分） |  |  | 1.外科手消毒设施符合规范要求，有手卫生的宣教、图示。 |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.医务人员外科手消毒正确率达100%。 |  | 3 | 现场查看，提问，一人不符合要求扣1分 |  |
| (五)职业安全防护（4分） |  |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  | 4 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| - 监测 - （3分） |  |  | 定期进行空气、医务人员手消毒效果监测，监测结果超标时应进行追踪。当怀疑医院感染暴发与环境或医务人员手卫生污染有关时，应及时进行监测，并进行相应致病性微生物的检测。 |  | 3 | 现场查看并提问，一项要求达不到扣0.5分 |  |
| (七)质量控制与改进（4分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.职能部门（医疗、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| (八)医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 八．新生儿病室 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 （4分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  | 1 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
|  |  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  | 1 | 查阅资料，每缺一项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| （二）布局流程（3分） |  |  | 1.相对独立，洁污区域分开，功能流程合理。 |  | 1 | 现场查看，一处不合格扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.有陪病室一患一房，净使用面积不低于12平方米；无陪病室每张床位占地面积不少于3平方米，床间距不少于1米。 |  | 2 | 现场查看，一处不合格扣0.5分 |  |
| - 感染控制措施 - （18分） |  |  | 1.保持空气清新与流通，每日通风不少于两次。有条件可使用空气净化设施、设备，物体表面按要求进行清洁与消毒。 |  | 4 | 现场查看，一项做不到扣2分 |  |
|  |  |  | 2.工作人员进入工作区换室内工作服、工作鞋。 |  | 2 | 现场查看，一人做不到扣0.5分 |  |
|  |  |  | 3.一次性医疗器械、器具不得重复使用。接触患儿的器械、器具和物品一人一用一消毒或灭菌。呼吸机管路、湿化瓶、蓝光箱和暖箱的清洁、消毒方法符合要求，患儿使用后的奶嘴、奶瓶和盛放奶瓶的容器清洁、消毒、存放符合要求。 |  | 8 | 现场查看，一次性物品重复使用扣4分。物品消毒灭菌一件不合格扣2分 |  |
|  |  |  | 4.特殊和不明原因感染、多重耐药菌感染的新生儿立即采取隔离措施。 |  | 4 | 现场查看，提问，一项做不到或一人不知晓扣2分 |  |
| (四)手卫生管理（5分） |  |  | 1.配备非手触式洗手设施，安置位置便于工作人员洗手。有手卫生的宣教、图示。 |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | 2. 医务人员严格执行手卫生规范，手卫生依从率≥95%，正确率达100﹪。 |  | 3 | 现场查看，一项达不到要求扣1分 |  |
| (五)职业安全防护（2分） |  |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  | 2 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| - 监测 - （3分） |  |  | 开展医院感染相关监测（发病率、重点部位及环境卫生学等监测） |  | 3 | 现场查看并提问，一项达不到扣0.5分 |  |
| (七)质量控制与改进（3分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  | 1 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
|  |  |  | 2.职能部门（医疗、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| (八)医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 九．导管室 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| (一)组织管理与制度建设 （4分） |  |  | 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  | 1 | 查阅资料，小组未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  | 1 | 查阅资料，每缺一项扣0.5分 |  |
|  |  |  | 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓感染预防与控制工作制度、控制措施及履职要求。 |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| （二）布局流程（3分） |  |  | 布局合理、分区明确、标识清楚，符合功能流程和洁污区域分开的原则。 |  | 3 | 现场查看，一处不合格扣0.5分 |  |
| - 感染控制措施 - （18分） |  |  | 1.严格限制非工作人员进入。 |  | 1 | 现场查看，发现一名无关人员进入扣1分 |  |
|  |  |  | 2.正确实施空气质量控制、环境和医疗设备的清洁与消毒。24小时清洁消毒一次。连台手术之间、当天手术全部完成后，对手术间进行清洁和消毒处理。 |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
|  |  |  | 3.一次性使用无菌物品存放使用及用后处理符合要求。 |  | 2 | 现场查看，一项不合格扣1分 |  |
|  |  |  | 4.使用的无菌医疗器械和敷料等用品应达到标准要求，使用者知晓各项标识的含义。 |  | 3 | 现场查看，提问，达不到要求不得分 提问一人不知晓扣0.5分 |  |
|  |  |  | 5.消毒剂管理和使用符合相关规定。 |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣2分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
|  |  |  | 6.使用经国家食品药品监督管理局批准的介入诊疗器材，对介入诊疗器材进行登记。 |  | 3 | 现场查看，诊疗器材不符合国家要求不得分；登记项目不全扣1分 |  |
|  |  |  | 7.医务人员遵守无菌技术操作原则。 |  | 3 | 现场查看，一人做不到扣1分 |  |
| - 手卫生 - （5分） |  |  | 1.外科手消毒设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。 |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.医务人员外科手消毒正确率达100%。 |  | 3 | 现场查看，达不到要求不得分 |  |
| (五)职业安全防护（2分） |  |  | 配备必要的防护用品，医务人员掌握职业防护相关知识，并能正确使用防护用品。 |  | 2 | 现场查看，提问，用品配备不全扣1分，一人回答不正确扣0.5、不能正确使用一人扣1分 |  |
| - 监测 - （3分） |  |  | 每季进行空气、医务人员手消毒效果监测，监测结果超标时应进行追踪。当怀疑医院感染暴发与环境或医务人员手卫生污染有关时，应及时进行监测，并进行相应致病性微生物的检测。 |  | 3 | 现场查看并提问，一项要求达不到扣0.5分 |  |
| (七)质量控制与改进（3分） |  |  | 1.科室质量管理小组每月对感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  | 1 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.职能部门（医疗、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| (八)医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 十.洗衣房 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| - 组织管理与制度建设 - （4分） |  |  | 1.完善组织管理框架。设置专门部门或专（兼）职人员，建立后勤、医务、医院感染、护理等相关部门分工合作的管理机制，明确管理职责，责任落实到位。 |  | 2 | 查阅资料，缺一项扣1分，内容不完善扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.加强制度建设。建立完善医用织物洗涤消毒管理工作制度，至少包括医用织物回收、洗涤消毒、质量管理、定期更换等制度，并保障制度落实到位。 |  | 2 | 查阅资料，缺一项扣1分，内容不完善扣0.5分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| （二）布局流程（6分） |  |  | 1.合理规划布局，符合环保要求；清洁区、半污染区和污染区分区明确；接收污染的医用织物与发放洗涤消毒后的医用织物应当分区管理； |  | 3 | 现场查看，一处不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.工作流程合理，设置独立的人流和物流通道；物流由污染区到清洁区，不交叉、不逆行； |  | 3 | 现场查看，一处不符合要求扣0.5分 |  |
| （三）感染控制措施（7分） |  |  | 1.保证环境清洁卫生，物体表面和地面有明显污染时应用1000mg/L-2000mg/L含氯消毒剂擦拭。地巾、布巾分区使用，标识清楚，消毒后悬挂晾干。 |  | 2 | 现场查看，提问，一项不符合要求或一人回答不正确扣0.5分 |  |
|  |  |  | 2.指定地点收集回收物品，避免在病房清点，专车、专线运输。 |  | 1 | 现场查看，一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  |  | 3.医用织物分类回收管理，感染性疾病科使用后的医用织物，以及被血液、呕吐物和患者其他体液污染的医用织物应当单独回收并洗涤消毒。 |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣0.5分 |  |
|  |  |  | 4.严格按照洗涤消毒标准操作规程，根据医用织物的污染性质、程度和使用对象进行分类洗涤消毒，对洗涤消毒后的医用织物进行妥善保存并及时提供临床使用。 |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣0.5分 |  |
| （四）手卫生管理（3分） |  |  | 工作人员严格执行手卫生规范。 |  | 3 | 现场查看，提问，一人不符合要求扣1分 |  |
| (五)职业安全防护（2分） |  |  | 工作人员掌握职业防护相关知识，实施标准预防。 |  | 2 | 现场查看，提问，一人回答不正确扣0.5 |  |
| - 监测 - （3分） |  |  | 对洗涤消毒后的医用织物，应当有专人对其性状、表面污渍、破损等进行检查，定期或不定期进行微生物学监测。 |  | 3 | 现场查看并提问，一项要求达不到扣0.5分 |  |
| （七）人员管理 （3分） |  |  | - 加强洗衣房工作人员岗前培训和能力培训，熟练掌握医用织物洗涤消毒技能和医院感染防控基本要求。 |  | 3 | 现场查看，提问并查阅资料，未开展自查不得分，一人回答不正确扣0.5 |  |
| （八）医疗废物管理（2分） |  |  | 医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。医疗废水排放应当符合环保要求。 |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 项 目 |  |  | 评价要点 |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| （九）由社会化洗涤服务机构承担洗涤消毒工作的医疗机构（30分） |  |  | - 1.认真审核社会化洗涤服务机构资质，必要时进行现场调研。 |  | 6 | 查阅资料并提问，一项要求达不到扣1分 |  |
|  |  |  | - 2.建立医用织物交接、保管和分发等相应制度。 |  | 6 | 查阅资料，缺一项扣1分，内容不完善扣0.5分 |  |
|  |  |  | - 3.设置洁污分开的医用织物轮转库。 |  | 6 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
|  |  |  | - 4.加强对洗涤消毒后医用织物的质量验收。医疗机构应当设专人接收洗涤消毒后医用织物，并对其抽样进行性状、表面污渍、破损等检查。定期或不定期进行洗涤消毒后医用织物微生物学监测。 |  | 6 | 现场查看并提问，一项要求达不到扣1分 |  |
|  |  |  | - 5.建立医用织物使用科室意见反馈制度，针对科室发现的问题查找原因并及时处理。 |  | 6 | 查阅资料，缺一项扣1分，内容不完善扣0.5分 |  |
| 十一.感染性疾病科 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
| 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，每缺一项扣0.5分 |  |
| 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染管理制度、控制措施及职业防护、职业接触处置措施。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| 4.感染性疾病科相对独立，布局合理，分区清楚，标识醒目。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| 5.感染性疾病科门诊设置：独立挂号收费、呼吸道（发热）和肠道疾病患者各自的候诊区和诊室、隔离观察室、检验室、放射检查室、药房(药柜)、专用卫生间、处置室和抢救室等。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一处不符合要求扣1分 |  |
| 6.医务人员使用的防护用品和消毒用品符合国家医用标准，配置齐全、充足，便于医务人员获取和使用。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| 7.有职业暴露的应急预案与风险评估机制，处置流程明确。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无预案不得分，一人不知晓扣1分 |  |
| 评价要点 |  |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 8.清洁、消毒、隔离工作符合相关规范要求。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，提问，一项不符合要求扣1分 |  |
| 9.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  |  |  |  | 3 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
| 10. .配备非手触式洗手设施，手卫生设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。工作人员严格执行手卫生规范。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一处做不到扣1分；一人次手卫生不到位扣0.5分 |  |
| 11.职能部门（医疗、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  |  |  | 3 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| 12.医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。患者产生的生活垃圾按医疗废物处理。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 十二.临床实验室 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料,未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
| 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料,每缺一项扣0.5分 |  |
| 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染管理制度、控制措施及职业防护、职业接触处置措施。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料,提问,无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| 4.布局合理，分区明确。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看,一项不符合要求扣1分 |  |
| 5.有职业暴露的应急预案与风险评估机制，处置流程明确。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看,一项不符合要求扣1分 |  |
| 6.严格执行无菌技术操作规程及职业防护措施。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看,一人不符合要求扣1分 |  |
| 7.非机打化验单消毒后发放。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看,做不到不得分 |  |
| 评价要点 |  |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 8.手卫生设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。工作人员严格执行手卫生规范。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看,一处做不到扣1分；一人次手卫生不到位扣0.5分 |  |
| 9.保持室内清洁，每天对操作台、各种物体表面及地面进行清洁消毒，湿式清扫，遇有污染时随时消毒。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看,提问,一项做不到扣1分 |  |
| 10.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料,未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
| 11.职能部门（医疗、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一部门未履职扣1分 |  |
| 12.废弃的病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液就地消毒处理，按医疗废物处置。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，做不到不得分 |  |
| 13.医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 十三．母婴同室 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
| 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，每缺一项扣0.5分 |  |
| 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染预防与控制工作制度、控制措施及职业防护及职业接触处置措施。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| 4.每床面积不少于5.5—6.5平方米，婴儿床占地面积不少于0.5—1平方米。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| 5.母婴任何一方有感染性疾病时，及时与其他正常母婴隔离。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，提问，做不到不得分。一人不知晓扣0.5分 |  |
| 6.严格执行无菌技术操作规程。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一人做不到扣0.5分 |  |
| 评价要点 |  |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 7.婴儿用眼药水、爽身粉、油膏、沐浴液、浴巾、治疗用品等，一婴一用。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| 8.手卫生设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。工作人员严格执行手卫生规范。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一处不符合要求扣1分；一人次手卫生不到位扣0.5分 |  |
| 9.保持室内清洁，每天对物体表面及地面进行清洁消毒，湿式清扫，遇有污染时随时消毒。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一处做不到扣1分 |  |
| 10.每季度对空气、工作人员手进行消毒效果监测。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，缺一次监测扣0.5分 |  |
| 11.科室医院感染管理小组每月对感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
| 12.职能部门（医疗、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查看职能部门相关资料，一个部门未履职扣1分 |  |
| 十四．病房管理 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
| 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，每缺一项扣0.5分 |  |
| 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染管理制度、控制措施及职业防护、职业接触处置措施。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| 4.患者的安置原则：感染病人与非感染病人分开，同类感染病人相对集中，特殊感染病人单独安置。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一人次安置不符合要求扣1分 |  |
| 5.病室内应定时通风换气，必要时进行空气消毒；地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项不符合要求扣1分 |  |
| 6.病人衣服、床单、被套、枕套每周更换1—2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒，被血液、体液污染时，及时更换。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 评价要点 |  |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 7.病床湿式清扫，一床一套（巾），床头柜应一桌一抹布，用后消毒。病人出院、转科或死亡后，床单元必须进行终末消毒处理。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项不符合要求扣0.5分 |  |
| 8.治疗室、配餐室、病室、厕所等分别设置专用拖布，标记明确，分开清洗，悬挂晾干。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 9.手卫生设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。工作人员严格执行手卫生规范。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一处不符合要求扣1分；一人次手卫生不到位扣0.5分 |  |
| 10.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  |  |  |  | 3 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
| 11.职能部门（医疗、护理、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  |  |  | 3 | 查看职能部门相关资料，一个部门未履职扣1分 |  |
| 12.医疗废物分类收集，封口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 13.烧伤病房管理（4分） |  |  |  | 1）医务人员进入病房须戴帽子、口罩，严格执行手卫生规范。 | 1 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
|  |  |  |  | 2）大面积烧伤患者，在进行诊疗、护理、换药时穿隔离衣。进入不同病房换药时更换隔离衣。 | 1 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
|  |  |  |  | 3）重症烧伤病房在普通病区管理的基础上，执行重症医学科管理要求。 | 1 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
|  |  |  |  | 4）每季度对空气、工作人员手进行消毒效果监测。 | 1 | 查阅资料，一项做不到不得分 |  |
| 十五．针灸科 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.科室医院感染管理小组负责本科室医院感染预防与控制工作，定期活动，资料完整。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，未履行职责不得分；未定期活动、资料不完整各扣0.5分 |  |
| 2.有本科室医院感染预防与控制管理制度、工作流程。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，每缺一项扣0.5分 |  |
| 3.定期开展相关知识培训，医务人员知晓医院感染管理制度、控制措施及职业防护、职业暴露处置措施。 |  |  |  |  | 2 | 查阅资料，提问，无培训不得分。资料不完整或一人不知晓扣0.5分 |  |
| 评价要点 |  |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 4.医务人员遵循无菌操作规程，进行侵入性操作时，皮肤消毒方法正确。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一人不正确扣0.5分 |  |
| 5.一次性使用针灸针具不得重复使用。中药足浴使用的一次性塑料袋、足浴液严禁重复使用。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，重复使用不得分 |  |
| 6.可重复使用针灸针具一人一针一用一灭菌，使用后的针灸针具由医院消毒供应中心集中处理。 |  |  |  |  | 5 | 现场查看，未集中管理不得分 |  |
| 7.进行拔罐、刮痧、中药足浴等操作，必要时进行操作部位的皮肤消毒；相关器具和物品一人一用一消毒或灭菌。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 8.碘伏、酒精等消毒剂密闭保存，并标注开启日期，在有效期内使用。 |  |  |  |  | 2 | 实地查看，一项做不到扣0.5分 |  |
| 9.手卫生设施符合规范要求。有手卫生的宣教、图示。工作人员严格执行手卫生规范。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一处不符合要求扣1分；一人次手卫生不到位扣0.5分 |  |
| 10.科室医院感染管理小组每月对医院感染控制各项措施的落实进行自查，对于问题有改进措施并及时纠正，有记录。 |  |  |  |  | 3 | 查阅资料，未开展自查不得分，自查记录不完善或不真实扣0.5分，无改进措施扣0.5分 |  |
| 11.职能部门（医疗、院感等）履行监管职责，对问题与缺陷改进情况进行追踪与成效评价，体现持续质量改进，资料完整。 |  |  |  |  | 3 | 查看职能部门相关资料，一个部门未履职扣1分 |  |
| 12.医疗废物分类收集，扎口方式规范，标识清楚，交接记录项目齐全。 |  |  |  |  | 2 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 十六．治疗室、处置室、换药室、注射室 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 1.室内布局合理，清洁区、污染区分区明确，标志清楚。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 2.治疗车、换药车上物品摆放有序，上层为清洁区、下层为污染区，利器盒放在治疗车的侧面；进入病室的治疗车、换药车应配有速干手消毒剂。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
| 3.各种治疗、护理及换药操作按照先清洁伤口、后感染伤口依次进行。特殊感染伤口如：炭疽、气性坏疽等应就地（诊室或病室）严格隔离，处置后进行严格终末消毒，不得进入换药室。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，提问，一人做不到扣1分 |  |
| 评价要点 |  |  |  |  | 分值 | 评价方法及扣分标准 |  |
| 4.进行注射操作前半小时停止清扫地面等工作，避免不必要的人员活动，严禁在非清洁区域进行注射准备等工作。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到扣1分 |  |
| 5.配药、皮试、胰岛素注射、免疫接种等操作时，严格执行注射器“一人一针一管一用”。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到不得分 |  |
| 6.尽可能使用单剂量注射用药，多剂量用药无法避免时，保证“一人一针一管一用”，严禁使用用过的针头及注射器再次抽取药液。 |  |  |  |  | 4 | 现场查看，做不到不得分 |  |
| 7.抽出的药液、开启的静脉输入用无菌液体须注明开启日期和时间，放置时间超过2小时后不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。灭菌物品（棉球、纱布等）一经打开，使用时间不得超过24小时，提倡使用小包装。 |  |  |  |  | 4 | 现场查看，提问，一项做不到不得分一人回答不正确扣1分 |  |
| - 盛放用于皮肤消毒的非一次性使用的碘酒、酒精的容器等应密闭保存，每周更换2次，同时更换灭菌容器。一次性小包装的瓶装碘酒、酒精，启封后使用时间不超过7天。 |  |  |  |  | 4 | 现场查看，提问，一项做不到不得分，一人回答不正确扣1分 |  |
| 9.手卫生设施符合规范要求，有手卫生的宣教、图示，工作人员严格执行手卫生规范。 |  |  |  |  | 3 | 现场查看，一项做不到不得分， 一人不正确扣1分 |  |

附录：             国家医院感染管理常用文件目录

法律

- 《中华人民共和国传染病防治法》   中华人民共和国主席令 第17号2004.8.28

法规

- 《突发公共卫生事件应急条例》     中华人民共和国国务院令 第376号2003.5.9

- 《医疗废物管理条例》             中华人民共和国国务院令 第380号2003.6.16

规章

- 《消毒管理办法》                 中华人民共和国卫生部令第27号  2002.3.28

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 中华人民共和国卫生部令第36号 2003.10.15

- 《医院感染管理办法》             中华人民共和国卫生部令第48号  2006.7.6

- 《抗菌药物临床应用管理办法》     中华人民共和国卫生部令第84号  2012.4.24

- 标准

- 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HJ421-2008 2008.2.27

- 《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》WS310.1-2009 2009.4.1

- 《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 WS310.2-2009 2009.4.1

- 《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》 WS310.3-2009 2009.4.1

- 《医院隔离技术规范》WS/T311-2009 2009.4.1

- 《医院感染监测规范》WS/T312-2009 2009.4.1

- 《医务人员手卫生规范》 WS/T313-2009 2009.4.1

- 《医用一次性防护服技术要求》 GB19082-2009 2009.5.6

- 《医用防护口罩技术要求》 GB19083-2010 2010.9.2

- 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011 2011.12.5

- 《医疗机构消毒技术规范》 WS/T367-2012 2012.4.5

- 《医院空气净化管理规范》 WS/T368-2012 2012.4.5

- 《医院消毒卫生标准》GB/15982-2012 2012.6.29

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB/50333-2013 2013.11.29

文件

- 卫生部关于印发《医院感染诊断标准（试行）》的通知               卫医发〔2001〕2号2001.1.2

- 关于印发《医疗废物分类目录》的通知                              卫医发〔2003〕287号2003.10.1

- 卫生部关于印发《内镜清洗消毒技术操作规范（2004年版）》的通知      卫医发〔2004〕100号2004.4.1

- 卫生部关于印发《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)》的通知

- 卫医发〔2004〕108号2004.4.6

- 关于施行《抗菌药物临床应用指导原则》的通知                        卫医发〔2004〕 285号2004.8.19

- 卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知                卫医发〔2004〕292号2004.9.3

- 卫生部办公厅关于引发《二级以上综合医院感染性疾病科工作制度和工作人员职责》和《感染性疾病病人就诊流程》的通知                                               卫办医发〔2004〕166号2004.10.19

- 卫生部关于印发《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》的通知

- 卫医发〔2005〕73号2005.3.3

- 卫生部关于印发《血液透析器复用操作规范》的通知                  卫医发〔2005〕330号2005.8.11

- 卫生部关于印发《消毒产品标签说明书管理规范》的通知               卫监督发〔2005〕426号2005.11.4

- 关于规范医疗机构临床使用便携式血糖检测仪采血笔的通知           卫医发〔2008〕54号2008.10.16

- 卫生部办公厅关于印发《重症医学科建设与管理指南（试行）》的通知

- 卫办医政发〔2009〕23号2009.2.13

- 关于印发《医院感染暴发报告及处置管理规范》的通知               卫医政发〔2009〕73号2009.7.20

- 卫生部关于印发《医院手术部（室）管理规范（试行）》的通知       卫医政发〔2009〕90号2009.9.18

- 卫生部关于印发《新生儿病室建设与管理指南（试行）》的通知         卫医政发〔2009〕123号2009.12.25

- 卫生部关于印发《医疗机构血液透析室管理规范》的通知            卫医政发〔2010〕35号2010.3.23

- 卫生部办公厅关于印发《外科手术部位感染预防与控制技术指南（试行）等三个技术文件的通知

- 卫办医政发〔2010〕187号2010.11.29

- 卫生部办公厅关于印发《多重耐药菌医院感染预防与控制技术指南（试行）》的通知

- 卫办医政发〔2011〕5号2011.1.17

- 国家卫生计生委办公厅关于印发《基层医疗机构医院感染管理基本要求》的通知

- 国卫办医发〔2013〕40号2013.12.23

- 国家卫生计生委办公厅关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作的通知

- 国卫办医函〔2015〕708号 2015.8.19